- Estructura de hormigón armado y forjado sanitario ventilado, según proyecto.

- Fachada en monocapa color blanco combinado con porcelánico.

- Tabiquería interior de ladrillo del 7/9 cm y aislamiento exterior mínimo de 10 cm. División interior entre viviendas de doble tabique con aislante intermedio.

- Solado y alicatado en vivienda con porcelánico de 1ª calidad.

- Terraza exterior en porcelánico antideslizante.

- Carpintería exterior de aluminio color antracita con rotura de puente térmico y vidrio doble con control solar y cámara de aire 4+12+4.

- Persianas motorizadas de aluminio en color antracita.

- Puerta de entrada acorazada en color blanco con cerradura de seguridad.

- Puertas de DM en color blanco satinado. Armarios con puertas abatibles en color blanco con baldas y barra de colgar. Una cajonera por armario.

- Barandillas de terrazas formadas por vidrio templado de seguridad.

- Pintura plástica blanca mate en toda la vivienda.

- Puntos de agua en terrazas, solárium y jardines.

- Sanitarios en porcelana blanca, grifería cromada con aireadores y sistema de ahorro de agua.

- Suelo radiante en baños.

- Iluminación en exterior e interior (comedor, cocina, pasillo y baños) de la vivienda, salvo decorativas.

- Puntos de teléfono y televisión en salón, cocina, dormitorios.

- Antena de televisión.

- Cocina amueblada y encimera de piedra artificial.

- Electrodomésticos incluidos: horno, lavavajillas, vitrocerámica, campana y frigorífico.

- Aerotermo para agua caliente sanitaria.

- Preinstalación de aire acondicionado por conductos.

- Piscina comunitaria con iluminación LED, cascada artificial y ducha solar.

- Portero electrónico.

- Jardín para las plantas bajas.

- Solárium para las plantas altas.

- Pérgola de aluminio en solárium.

- La sociedad vendedora se reserva el derecho de efectuar en las obras las modificaciones que oficialmente le sean impuestas y aquellas que fuesen motivadas por exigencias técnicas, jurídicas o comerciales.

- Este documento no es contractual.